TUR TARİHİ:

BİNA ADI:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ** | **UYGUN** | **UYGUN**  **DEĞİL** | **TESPİT EDİLEN BULGU** | **DİF** |  | **DÜZELTİCİ FAALİYET** | **DİF TARİHİ /SORUMLUSU / SONUCU** |
| **1) OFİSLER/DERSLİKLER (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen (Zemin, pencere, duvarlar, kapılar, mobilyalar, cihazlar vb.) | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Teknik donanım (elektrik, su, havalandırma) |  | x | Klimalar Arızalı Bildirimde bulunuldu | DİF |  |  |  |
| Diğer | x |  |  | DİF |  |  |  |
| **2) KORİDORLAR-BEKLEME ALANLARI (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen (Zemin, pencere, duvarlar, kapılar, mobilyalar, cihazlar vb.) | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Yangın tüpleri, yangın hortumları, yangın alarm sistemleri | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Yangın merdivenleri | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk | x |  |  | DİF |  |  |  |
| İlan, Eğitim pano ve tabloları | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Atık kovaları (evsel. Geri dönüşüm çöpler vb.) | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Engelliler için düzenlemeler | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Asansörlerin çalışması ve temizliği |  |  | Bir tanesi çalışmıyor Bildirimde bulunuldu | DİF |  |  |  |
| Yönlendirme Levhaları | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Teknik Donanım (Elektrik, su, havalandırma) |  | x | Klimalar Arızalı Bildirimde bulunuldu | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **3) TUVALETLER (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |  | x |
| Temizlik ve düzen | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Engellilere yönelik düzenlemeler | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Sabunluk, tuvalet kağıdı, kağıt havlu vb. | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **4) DEPOLAR/ARŞİVLER (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen (Zemin, pencere, duvarlar, kapılar, mobilyalar, cihazlar vb.) | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Isı nem kontrolü | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Yangın Ekipmanları | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Malzemelerin yerleşim planı | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Malzemelerin cinsine göre uygun yerleştirme yapılmış mı? | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **5) KANTİN (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Personelin kıyafeti (bone, eldiven, maske v.b.) |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Yangın tedbirleri |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Gıda malzemelerinin son tüketim tarihi kontrolü |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **6) MAKİNE ODALARI (MERKEZİ HAVALANDIRMA, HİDRANTLAR, ELEKTRİK PANOLARI, ASANSÖR SİSTEMLERİ V.B.) (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen (Zemin, pencere, duvarlar, kapılar, mobilyalar, cihazlar vb.) | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Güvenlik tedbirleri | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Teknik donanım (elektrik, su, havalandırma) | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Personel Eğitimleri (eğitim ihtiyacı tespiti) | x |  | Talimatlar ilgili yerlere asıldı | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **7) MESCİTLER (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **8) TOPLANTI ODALARI (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Teknik donanım |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Bilgisayar donanımı/eğitim materyali |  |  | Kapsam Dışı | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **9) YANGIN MERDİVENLERİ (bina turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk | x |  |  | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10) BAHÇE/ÇEVRE ALANLAR (genel kampüs turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Bahçe ve Otopark Temizliği |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Engelli girişinin uygunluğu |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Teknik hizmet santralleri (makine donanımları, jeneratör) |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel yapı ve işleyiş, estetik görüntü (çevre peyzajı) |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Yönlendirme levhaları |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Yol, kaldırım, yabani otlar, banklar, oturma alanları v.b. |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **11) ATIK DEPOLARI (genel kampüs turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Tehlikeli atık deposu |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Evsel atık deposu |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Tıbbi atık deposu |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Geri dönüşüşüm deposu |  |  |  | DİF |  |  |  |
| **12) SU DEPOSU (genel kampüs turu kapsamındadır)** | | | | | | | |
| Temizlik ve düzen |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Haşere kontrolü |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Fiziksel uygunluk |  |  |  | DİF |  |  |  |
| Diğer |  |  |  | DİF |  |  |  |

**10, 11 ve 12 no’lu başlıklar genel kampüs turu kapsamındadır.**