|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **YORULMA CİHAZI KİMLİK KARTI** | | |
| Cihaz Adı | : | Universal Yorulma Test Cihazı |
| Cihazın Markası/Modeli | : | Shimadzu E Tipi Yorulma Cihazı/E101 kN |
| Cihazın Seri Numarası | : | 340-43135-11 |
| Cihazın Özellikleri | : | 100 kN kapasiteli |
| Cihazın Kullanıldığı Birim | : | Makine Mühendisliği Bölümü |