|  | Evet | Hayır |
| --- | --- | --- |
| 1. Fiziki Ortam ve Genel Alanlar |  |  |
| Zeminler: Zemin kaymaz malzemeden mi yapılmış? |  |  |
| Islaklık, yağ veya yemek artığı nedeniyle kayma riski var mı? |  |  |
| Aydınlatma: Çalışma alanları ve kesim tezgahları yeterince aydınlatılmış mı? (Göz yorgunluğunu önlemek için uygun lümen değeri sağlanmış mı?) |  |  |
| Geçiş Yolları: Koridorlar ve geçiş alanları malzeme veya çöp kutularıyla engellenmiş mi? |  |  |
| İstifleme: Raflardaki malzemeler düşmeyecek şekilde düzenli mi? Ağır malzemeler alt raflara mı yerleştirilmiş? |  |  |
| 2. Elektrik Tesisatı ve Güvenliği |  |  |
| Kaçak Akım Rölesi: Panoda uygun amperajda kaçak akım rölesi mevcut mu ve çalışıyor mu? |  |  |
| Prizler ve Kablolar: Islak alanlardaki prizler kapaklı (etanj) tipte mi? |  |  |
| Kablolarda ek, açık uç veya aşınma var mı? |  |  |
| Topraklama: Sanayi tipi cihazların (fırın, bulaşık makinesi vb.) topraklaması yapılmış mı? |  |  |
| Kontrol Panelleri: Cihazların açma-kapama düğmeleri sağlam ve kolay erişilebilir mi? |  |  |
| 3. Havalandırma ve Gaz Hattı |  |  |
| Davlumbazlar: Çekiş gücü yeterli mi? Yağ filtreleri temizlenmiş mi? (Yağ birikintisi yangın riskidir.) |  |  |
| Gaz Algılama: Mutfakta gaz dedektörü var mı? |  |  |
| Mutfakta gaz dedektörü çalışır durumda mı? |  |  |
| Solenoid Vana: Gaz kaçağı durumunda gazı otomatik kesen vana sistemi mevcut mu? |  |  |
| Ortam Sıcaklığı: Havalandırma sistemi mutfağın aşırı ısınmasını engelleyebiliyor mu? |  |  |
| 4. Makine ve Ekipman Güvenliği |  |  |
| Kesici/Delici Aletler: Bıçaklar için uygun askı veya saklama kutuları var mı? Tezgah üzerinde dağınık mı bırakılıyor? |  |  |
| Koruyucular: Hamur yoğurma makinesi, et kıyma makinesi gibi hareketli parçaları olan cihazlarda "acil durdurma" butonu ve fiziksel koruyucu kapaklar var mı |  |  |
| Basınçlı Kaplar: Varsa otoklav veya düdüklü tencere tipi kapların periyodik kontrolleri yapılmış mı? |  |  |
| 5. Yangın Güvenliği |  |  |
| Söndürme Cihazları: Mutfak yangınlarına (F sınıfı yağ yangınları) uygun söndürücü (genelde Kimyasal Sıvılı veya CO2) mevcut mu? |  |  |
| Erişim: Yangın tüplerinin önü kapalı mı? |  |  |
| Yangın tüplerinin son kullanma tarihleri güncel mi? |  |  |
| Yangın Battaniyesi: Kolay erişilebilir bir noktada yangın battaniyesi bulunuyor mu? |  |  |
| 6. Hijyen ve Kimyasal Güvenlik |  |  |
| MSDS Formları: Kullanılan temizlik kimyasallarının "Güvenlik Bilgi Formları" (MSDS) mevcut mu? |  |  |
| Depolama: Temizlik maddeleri gıda maddelerinden ayrı, kilitli bir alanda mı saklanıyor? |  |  |
| Etiketleme: Orijinal kabında olmayan tüm kimyasalların üzerinde ne olduğu yazılı mı? |  |  |
| 7. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Eğitim |  |  |
| KKD Kullanımı: Personel ve öğrenciler çelik örgülü eldiven (kesim için), kaymaz tabanlı ayakkabı ve uygun önlük kullanıyor mu |  |  |
| İlk Yardım: İlk yardım dolabı tam ve erişilebilir mi? İçinde yanık jeli/pansuman malzemesi var mı? |  |  |
| Talimatlar: Cihazların üzerinde veya yanında "Kullanım ve Güvenlik Talimatları" asılı mı? |  |  |
| 7. Sağlık |  |  |
| Belgeler: Hijyen eğitimi belgeleri tamam mı? |  |  |
| İsg Eğitimi verilmişmi? |  |  |
| Muayene: Çalışanların portöl muayeneleri yapıldımı? |  |  |