1.AMAÇ

Bu talimat Laboratuvar Araştırma ve bu konudaki uygulamaların işleyişini açıklamak üzere hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu Talimat “Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi”ni (BÜMER) kapsar.

3. TANIMLAR

- Analiz Talepleri

- Proforma Düzenlenmesi

- Analiz Sonuç Raporlaması

4. SORUMLULUKLAR

4.1. Bu merkezde görevlendirilen kişi ya da kişiler sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. 30852 sayılı Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin kapsamında merkez çalışmaları başlar.

5.2. Laboratuvar kapsamında analiz talebi, uygulama talebi vb. ”BÜMER-1575 Analiz Talep Formu” ile alınır.

5.3. Merkeze yapılan talepler öncelikle analiz yapılacak Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar Görevlisi tarafından değerlendirilip, daha sonra ilgili Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürü bilgisine sunulur.

5.4. Değerlendirme sonucunda kabul edilen analiz taleplerinin metotlarının düzenlenmesi, analiz takvimi oluşturma vb. faaliyetler planlanır. Değerlendirme sonucunda kabul edilmeyen talepler ise yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte talep eden tarafa bildirilir.

5.4.1. Analiz haritası çıkarılır. Analizin yapılabilirliği kontrol edilir.

5.4.2. Analiz yapılacak laboratuvarın cihazlarının kalibrasyonu, analiz için gerekli olan kimyasal ve personel uygunluğu kontrol edilir.

5.4.3. Analiz takvimi oluşturulur.

5.4.4. İhtiyaç hallerinde çalışma hakkında bilgi almak için, analiz talep edilen kişi / kurum ile irtibata geçilir.

5.4.5. Yapılacak analiz için gerekli numune miktar ve şartları, analiz ücreti laboratuvar sorumlusu onaylı bir proforma ile analiz talep eden kişi / kurum’a ulaştırılır.

5.4.6. Analiz talep eden kişinin onayı ve ücret ödemesi durumunda, ayrıca numuneyi teslim ettikten sonra analiz takvim programına dahil edilir.

5.4.7. Analiz sonuç raporu oluşturulduktan sonra analiz talep eden kişi/kurum’a elektronik / posta yoluyla iletilir.

5.5. Merkezin yönetim kurulu, merkez faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla üç ayda bir toplanır.

5.5.1. Toplantı sonuçlarına göre merkez faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik kararlar alır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

6.2. BÜMER-1575 Analiz Talep Formu

6.3. BÜMER Proforma Örneği

6.4. BÜMER-1576 Analiz Sonuç Raporu